## TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - UNUTARNJE UREĐENJE DVORANE
DVORANA: ulazni hol, Muški svlačione sa WC-om, Ženkse svlačione sa WC-om, spremište, kabinet profesora, dvorana
|  |  | količina | jedinična cijena | ukupno
A. | ULAZNI HOL
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Izmještaj inventara, ormara sa peharima, sportskih sprava i rekvizita: stolova za stolni tenis, strunjača, švedskih ljestvi, ploča i ostalog sitnog inventaranje, iznašanje, skladištenje te po izvedbi posla vraćanje svega na mjesto.
paušal
1.2. | Zaštita podova valovitim kartonom i tvrdim PVC najlonom, te vrata, prozora i ostatka inventara koji se ne izmiče, finom folijom i autotrakom, te grubo i fino čišćenje nakon uređenja prostorije. Obračun po m2.
| a.) terazzo podovi | m2 | 71.25
| b.) AL- stolarija | m2 | 60
1.3. | Priprema svih stropnih i zidnih površina otucanjem stare derutne žbuke (predviđa se 30% površina), te struganjem stare dotrajale slabo držeće boje do zdrave kompaktne podloge (predviđa se 50 % površina).Obračun po m2. | m2 | 221.64
1.4. | Demontaža stare drvene obloge, iznašanje vaN dvorane, ukrcaj u prijevozno sredstvo, te istovar na gradski deponij. U cijeni obračunati prijevoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na predviđnom deponiju za drvenu građu. Obračun po m2 demontirane obloge. | m2 | 83.5
1.5. | Demontaža starih rasvjjetnih tijela te odvoz na gradski deponij. Obračun po kom demontirane rasvjete. | kom | 4
1.6. | Demontaža masivnih radijatora od gize, iznašanje van škole, ukrcaj u prijevozno sredstvo do mjesta obnove. | kom | 2
1 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
2. | ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Saniranje otučenih dijelova stropnih i zidnih površina nabacivanjem šprica, grube i fine žbuke. (oštećenja 3-5 cm) nakon demontaže zidne obloge, te manjih oštećenja reparaturnom mineralnom žbukom. Po potrebi rabiciranje svih površina produženom reparaturnom mineralnom žbukom sa microarmirnim vlaknima sa utapanjem PVC armaturne mrežice.
| Obračun po m2. | m2 | 221.64
2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
3. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
3.1. | Impregniranje svih stropnih i zidnih površina dubinskom impregnacijom.
| Obračun po m2. | m2 | 221.64
3.2. | Pregletavanje svih stropnih i zidnih površina 2-3x finim mineralnim gletom do ravnih i glatkih površina.
| Obračun po m2. | m2 | 221.64
3.3. | Brušenje brusnim papirom i el. uređajima svih površina, otprašivanje, impregniranje akrilnom emulzijom II. put, te završno bojanje svih stropova i gornjih dijelova zidova iznad uljanog sokla 2 x kvalitetnom disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora.
| Obračun po m2. | m2 | 106.64
3.4. | Priprema i lakiranje uljanog naliča na visinu 2,00 m, brušenjem, oprašivanjem, impregniranjem akrilnom emulzijom, temeljnim bojanjem 2x akrilnom bojom, te završnim lakiranjem 2x kvalitetnim lakom u tonu po izboru investitora.
| Obračun po m2. | m2 | 115
3.5. | Sanacija metalnih nosivih konzolnih "H" greda-profila r.š. 86 cm i okruglih šipki Ø 15 na način: brušenje el. uređajima, temeljno miniziranje 2x rapidolin temeljnom bojom, te završno lakiranje 2x pokrivnim lakom u tonu prema izboru investitora. Obračun po m/ profila/šipki
| a.) "H-profil" | m/ | 36.2
| b.) šipke Ø 15 | m/ | 22
3.6. | Brušenje brusnim papirom postojećih masivnih radijatora od lijevnog željeza, brušenje, pljeskarenje i opršivanje, kao i cijevi centralnog grijanja. Temeljno ličenje rapidolin bojom i završno lakiranje 2x industrijkim kompresorima pod pritiskom. Lakiranje visokokvalitetnim lakom za visoke temperature tipa Tessarol. Radijatori različitih dimenzija dim: visine 1,00 m širine rebara od 0,17-0,28 m. Obračun po m2 radijatora i m' cijevi centralnog grijanja.
| a.) radijatori 20 R - cca 13,80 m2 | kom | 2
| b.) metalne nožice radijaora | kom | 4
| c.) cijevi centralnog grijanja r.š. 0.22-0.45 m | m' | 64.2
3.7. | Sanacija postojećih unutarnjih vratnih krila i dovratnika. Saniranje površinskih oštećenja na krilima vrata i dovratnicima nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. U cijenu uključiti i podkraćivanje dovratnika i vratnih krila ako je potrebno. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. Zamjena obrubnih letvica ako su oštećene. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po komadu komplet uređenih vratnih krila (obostrano). U cijenu uračunati faktor otežanja za rustikalnost, uklade, ukrasne letvice i ostakljenja. Obračun po m' uređenog dovratnika.
| vrata vel. 3.45 - 4.65 m2 | kom | 7
| dovratnici r.š. od 35 do 65 cm. | m' | 32.35
3.8. | Sanacija postojećih unutarnjih prozora u nizu sa dovratnicima i mjestemično metalnim zaštitinim rešetkama. Saniranje površinskih oštećenja nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomonentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič temeljnom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po m/ komplet uređenih prozora sa doprozornikom.
| prozori u nizi dim: cca 25 m x 0,70 m | m/ | 25
3.9. | Demontaža starih brava i kvaka, te dobava i ugradnja novih.
| kompleta | kom | 7
3 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
4. | ELEKTRO RADOVI
4.1. | Elektrifikacija ulaznog hodnika: nakon demontirane obloge, uštemavanje prekidača i utičnica, dobava kutija i ponovno spajanje prekidača i utičnica, po potrebi novih. Urednije provođenje nadžbuknih kabela, učvršćivanjem čavličima ili kanalicama ili po odluci investiora uštemavanje elektroinstalacija i kabela.
Paušalno
4.2. | Dobava i ugradnja nove led rasvjete na postojeće pozicije ili po odluci investiotora na nove dodatne pozicije.
| rasvjetna tijela | kom | 4
4. | ELEKTRO RADOVI UKUPNO
A. | ULAZNI HOL - UKUPNO
|  |  | količina | jedinična cijena | ukupno
B. | SVLAČIONE SA SANITARIJAMA MUŠKE/ŽENSKE I KABINET NASTAVNIKA
1. | RUŠENJA, DEMONTAŽE
1.1. | Demontaže i izmještaj sportskih sprava, opreme i inventara u kabinetu nastavnika TZK. Pažljivim demontiranjem, iznašanje i skladištenje, te po izvedbi posla vraćanje svega demontiranog na mjesto,a nepotrebnih sprava i rekvizida odnašanje na gradski deponij.
| sofa-kauč | kom | 1
| ormar dim:200x100x50 | kom | 1
| klupa sa naslonom i vješalicama | kom | 1
| radni stol | kom | 1
| ploče | kom | 2
| stropne lampe | kom | 4
| izmještaj struje i elektrifikacija po potrebi | komplet | 1
| ostali sportski rekviziti, oprema i sprave | paušal | 1
1.2. | Otučenje keramičkih pločica sa zidova muških i ženskih
sanitarije, te sanitarija nastavnika kompletno sa veznim slojem.
Otpadni materijal odnijeti van zgrade na gradilišnu deponiju za
kasniji utovar i odvoz. Obračun po m2.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 15
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 15
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
1.3. | Razbijanje/rušenje podnih keramičkih pločica u muškim i ženskim
sanitarijama, te sanitarijama nastavnika, kompletno sa veznim slojem.
Otpadni materijala odnijeti van zgrade na gradilišnu deponiju
za kasniji utovar i odvoz. Obračun po m2.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 5
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 5
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
1.4. | Demontaža stare drvene obloge, iznašanje vab dvorane, ukrcaj u prijevozno sredstvo, te istovar na gradski deponij. U cijeni obračunati prijevoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na predviđnom deponiju za drvenu građu.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 24.5
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 24.5
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
1.5. | Rušenje pregradnih zidova u muškim i ženskim sanitarijama, iznašanje otpadnog materijala van dvorane, ukrcaj u prijevozno sredstvo, te istovar na gradski deponij. U cijeni obračunati prijevoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na predviđnom deponiju za građevinski građu.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 3
| b. svlačione i sanitarije ženkse | m2 | 3
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
1.6. | Rušenje starog korita dim: 3,00 x 0,50 x 0,40 u muškim i ženskim sanitarijama, iznašanje otpadnog materijala van dvorane, ukrcaj u prijevozno sredstvo, te istovar na gradski deponij. U cijeni obračunati prijevoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na predviđnom deponiju za građevinski građu.
| a. svlačione i sanitarije muške | komplet | 1
| b. svlačione i sanitarije ženske | komplet | 1
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
1.7. | Demontaža sanitarnih uređaja i predmeta (zahodska
školjka, vodokotlić, umivaonik). U cijenu uračunati i
blindiranje instalacija dovoda i odvoda vode.
Demontirano odnijeti van zgrade na gradilišnu deponiju.
a.) sanitarije muške (zahodska školjka sa vodokot. 2 kom, tuš kada sa
| tušalicom i mješalicom, umivaonik 1 kom, 4 stare špine, razni sanitarni pribor) | komp | 1
a.) sanitarije ženske (zahodska školjka sa vodokot. 2 kom, tuš kada sa
| tušalicom i mješalicom, umivaonik 1 kom, 4 stare špine, razni sanitarni pribor) | komp | 1
c.) sanitarije nastavnika (zahodska školjka sa vodokotlićem - 1 kom,
| tuš kada sa tušalicom i mješalicom, umivaonik 1 kom, sanitarni pribor) | komp | 1
1.8. | Demontaža masivnih radijatora dim: 2,00 x 1,10 u svalačionama
i kabinetu, odlaganje na pogodno mjesto za ponovnu montažu
po završetku svih radova.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 1
9 | b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 1
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
1.9. | Demontaža rasvjetnih tijela u svlačionama i sanitarijama sa
prijenosom van zgrade.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 10
| b. svlačione i sanitarije ženskse | kom | 10
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 4
1.10. | Utovar i odvoz materijala od rušenja na za to određenu
deponiju. U cijenu uračunati i naknadu za korištenje
deponije. Obračun po m3 odveženog materijala u
rastresitom stanju.
| a. građevinska šuta | m3 | 5
| b. pregrade i vrata | tura | 1
| c. Sanitarije i ostala oprema | tura | 1
1.11. | Izmještaj starih klupa, skaldištenje, te po potrebi, po završetku radova vraćanje na mjesto
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 3
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 3
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
1.12. | Zaštita podova valovitim kartonom i tvrdim PVC najlonom, te vrata, prozora i ostatka inventara koji se ne izmiče, finom folijom i autotrakom, te grubo i fino čišćenje nakon uređenja prostorije. Obračun po m2.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 100
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 100
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 70
1.13. | Priprema svih stropnih i zidnih površina otucanjem stare derutne žbuke (predviđa se 30% površina), te struganjem stare dotrajale slabo držeće boje do zdrave kompaktne podloge (predviđa se 50 % površina).Obračun po m2.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 100
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 100
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 80
1. | RUŠENJA, DEMONTAŽE : UKUPNO
2. | ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Izravnanje zidova nakon skidanja zidnog opločenja.
Izvodi se vapnenocementnom žbukom.
U jediničnu cijenu uračunati sav potreban materijal
i rad, izradu i skidanje radne skele kao i čišćenje
po završetku radova. Obračun po m2.
| a. svlačione i saniatrije muške | m2 | 15
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 15
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
2.2. | Izravnanje poda nakon skidanja podnog opločenja.
Predviđa se izvesti cementni estrih u sloju debljine
do 4 cm. Estrih armirati polietilenskim vlaknima.
Obračun po m2.
| a. sanitarije nastavnici | m2 | 5
| b. sanitarije učenici | m2 | 5
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
2.3. | Dobava i postava dvokomp. elastičnog hidroizolacijskog morta na bazi polimer cementa SikaSeal Top 107, mort se izvodi u dva sloja ukupne debljine 3-4 mm. U slučaju većih deformacija u prvi sloj je potrebno ugraditi polipropilensku mrežicu za armiranje. Sve spojeve zidova i ploča izvesti sa dodatnim ojačanjem SikaSeal tape S (PP mrežica sa PVC ojačanjem za veće pomake). Obračun po m2 razvijene površine.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 20
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 20
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
2.4. | Dobava i izrada pregradnih zidova od gipskartona na poziciji novih tuševa u prostorijama svlačiona sa postavom aluminijske podkonstrukcije od CW i UW profila sa svim pričvrsnim materijalom. Predviđa se dim: 2,00 x 1,50 x 2,85
| a. sanitarije nastavnici | m2 | 8.5
| b. sanitarije učenici | m2 | 8.5
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
2.5 | Saniranje otučenih dijelova nabacivanjem šprica, grube i fine žbuke. (oštećenja 3-5 cm), te manjih oštećenja reparaturnom žbukom Rofix Renoplus. Pregletavanje svih saniranih površina produženom reparaturnom mineralnom žbukom Rofix Renostar sa microarmirnim vlaknima, te po potrebi rabiciranje svih površina armaturnom mrežicom. Predviđa se 25% površina
| a. sanitarije nastavnici | m2 | 25
| b. sanitarije učenici | m2 | 25
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 22.5
2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
3. | INSTALATERSKI RADOVI
3.1. | Dobava i izrada instalacije dovoda hladne i tople vode sa polipropilenskim cijevima (PPR), kompletno sa svim ventilima, spojnim materijalom i izolacijom. Cijevi se polažu od glavnog horizontalnog razvoda vertikalno prema svakom izljevnom mjestu. U stavku je uključena i izrada kanala po podovima i zidovima, sav spojni, pričvrsni, ovjesni i priručni materijal te sav rad i alat potrebni za kompletnu izvedbu stavke. Po izvedenom ispitivanju instalacije kanali se mogu zazidati.
| a. svlačione i sanitarije muške | komplet | 1
| b. svlačione i sanitarije ženske | komplet | 1
| c. kabinet - sanitarije profesora | komplet | 1
3.2. | Dobava i izrada kanalizacijskih cijevi iz tvrdog PVC-a, kompletno sa standardnim brtvama i fazonskim komadima. Stavka izradu kanala po podovima i brtvljenje otvora nakon izvedbe spoja, sve fazonske komade, brtve te sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
| a. svlačione i sanitarije muške | komplet | 2
| b. svlačione i sanitarije ženske | komplet | 2
| c. kabinet - sanitarije profesora | komplet | 1
3.3. | Dobava,doprema i ugradnja kutnih i podžbuknih ventila sa filterom i rozetom. Ventili se ugrađuju uz svako izljevno mjesto te glavni zaporni ventili na ulazu u svaki sanitarni čvor odnosno prostoriju sa predviđenim razvodom vode. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu ventila u funkciji.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 8
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 8
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 4
3 | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO
4. | KERAMIČARSKI RADOVI
4.1. | Nabava i postava zidnih i podnih keramičkih pločica I klase s postavom u pripadajuće ljepilo, u tonu i veličini po izboru projektanta. Stavka uključuje pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima, sve prema uputama i garancijama proizvođača. Fugiranje masom u tonu prema izboru projektanta. Kutove ili završetke završiti tipskim završnim profilima. Obračun po m2.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 20
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 20
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
4 | KERAMIČARSKI RADOVI: UKUPNO
5. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
5.1. | Impregniranje svih stropnih i zidnih površina dubinskom impregnacijom. Obračun po m2.
| a. svlačione i saniatrije muške | m2 | 100
| b. svlačione i sanitarije ženkse | m2 | 100
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 80
5.2. | Pregletavanje svih stropnih i zidnih površina 2-3x finim mineralnim gletom do ravnih i glatkih površina.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 100
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 100
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 90
5.3. | Brušenje brusnim papirom i el. uređajima svih površina, otprašivanje, impregniranje akrilnom emulzijom II. put, te završno bojanje svih stropova i gornjih dijelova zidova iznad uljanog sokla 2 x kvalitetnom disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 75.6
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 75.6
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 90
5.4. | Priprema i lakiranje uljanog naliča na visinu 2,00 m, brušenjem, opršivanjem, impregniranjem akrilnom emulzijom, temeljnim bojanjem 2x akrilnom bojom, te završnim lakiranjem 2x kvalitetnim lakom u tonu po izboru investitora.
| a. svlačione i sanitarije muške | m2 | 24.5
| b. svlačione i sanitarije ženske | m2 | 24.5
| c. kabinet - sanitarije profesora | m2 | 0
5.5. | Sanacija metalnih nosivih konzolnih "H" greda-profila r.š. 86 cm i okruglih šipki Ø 15 na način: brušenje el. uređajima, temeljno miniziranje 2x rapidolin temeljnom bojom, te završno lakiranje 2x pokrivnim lakom u tonu prema izboru investitora. Obračun po m/ profila/šipki
a. svlačione i sanitarije muške
| - "H-profil" | m/ | 34.85
| - šipke Ø 15 | m/ | 16
b. svlačione i sanitarije ženske
| - "H-profil" | m/ | 34.85
| - šipke Ø 15 | m/ | 16
c. kabinet - sanitarije profesora
| - "H-profil" | m/ | 15
| - šipke Ø 15 | m/ | 0
5.6. | Brušenje brusnim papirom postojećih masivnih radijatora od lijevnog željeza, brušenje, pljeskarenje i opršivanje, kao i cijevi centralnog grijanja. Temeljno ličenje rapidolin bojom i završno lakiranje 2x industrijkim kompresorima pod pritiskom. Lakiranje visokokvalitetnim lakom za visoke temperature tipa Tessarol. Radijatori različitih dimenzija dim: visine 1,00 m širine rebara od 0,17-0,28 m. Obračun po m2 radijatora i m' cijevi centralnog grijanja.
a. svlačione i sanitarije muške
| - radijatori 22 R - cca 15,12 m2 | kom | 1
| - metalne nožice radijaora | kom | 2
| - cijevi centralnog grijanja r.š. 0.22-0.45 m | m' | 0
b. svlačione i sanitarije ženske
| - radijatori 22 R - cca 15,12 m2 | kom | 1
| - metalne nožice radijaora | kom | 2
| - cijevi centralnog grijanja r.š. 0.22-0.45 m | m' | 0
c. kabinet - sanitarije profesora
| - radijatori 10 R - cca 6,75 m2 | kom | 1
| - metalne nožice radijaora | kom | 2
| - cijevi centralnog grijanja r.š. 0.22-0.45 m | m' | 4
5.7. | Sanacija postojećih unutarnjih vratnih krila i dovratnika. Saniranje površinskih oštećenja na krilima vrata i dovratnicima nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. U cijenu uključiti i podkraćivanje dovratnika i vratnih krila ako je potrebno. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. Zamjena obrubnih letvica ako su oštećene. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po komadu komplet uređenih vratnih krila (obostrano). U cijenu uračunati faktor otežanja za rustikalnost, uklade, ukrasne letvice i ostakljenja. Obračun po m' uređenog dovratnika.
a. svlačione i sanitarije muške
| - vrata vel. 3.45 - 4.65 m2 | kom | 3
| - dovratnici r.š. od 35 do 65 cm. | m' | 12.91
b. svlačione i sanitarije ženske
| - vrata vel. 3.45 - 4.65 m2 | kom | 3
| - dovratnici r.š. od 35 do 65 cm. | m' | 12.91
c. kabinet - sanitarije profesora
| - vrata vel. 3.45 - 4.65 m2 | kom | 1
| - dovratnici r.š. od 35 do 65 cm. | m' | 4.3
5.8. | Sanacija postojećih unutarnjih prozora u nizu sa dovratnicima i mjestemično metalnim zaštitinim rešetkama. Saniranje površinskih oštećenja nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič temeljnom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po m/ komplet uređenih prozora sa doprozornikom. prozori u nizi dim: cca 7,50 X 0,70 m
| a. svlačione i sanitarije muške | m/ | 7.5
| b. svlačione i sanitarije ženske | m/ | 7.5
| c. kabinet - sanitarije profesora | m/ | 4.8
5.9. | Demontaža starih brava i kvaka, te dobava i ugradnja novih.
| a. svlačione i sanitarije muške | komplet | 3
| b. svlačione i sanitarije ženske | komplet | 3
| c. kabinet - sanitarije profesora | komplet | 1
5 | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
6. | ELEKTRO RADOVI
6.1. | Elektrifikacija svlačiona sa pripadajućim sanitarijama, te kabineta nastavnika sa kupaonom: nakon demontirane obloge, uštemavanje prekidača i utičnica, dobava kutija i ponovno spajanje prekidača i utičnica, po potrebi novih. Urednije provođenje nadžbuknih kabela, učvršćivanjem čavličima ili kanalicama ili po odluci investiora uštemavanje elektroinstalacija i kabela.
| a. svlačione i sanitarije muške | paušalno | 1
| b. svlačione i sanitarije ženske | pauššalno | 1
| c. kabinet - sanitarije profesora | paušalno | 1
6.2. | Dobava i ugradnja nove led rasvjete na postojeće pozicije ili po odluci investiotora na nove dodatne pozicije.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 8
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 8
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 4
6. | ELEKTRO RADOVI UKUPNO
7. | SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
7.1. | Dobava, doprema i montaža podžbuknog WC vodokotlića za viseći WC predviđen za suhu ugradnju, s elektrostatski lakiranim okvirom od čelika, sa 2-količine ispiranja (3 ili 6 litara), s kutnim ventilom, prethodno montiranim priključkom vode ½“, priključnim koljenom za WC DN 90 sa dubinskom regulacijom, ekscentričnim prijelaznim komadom DN 90/100, priključnom garniturom za WC, pričvrsnim materijalom za element (pričvršćenje na pod) i WC, samovrtnim vijcima za pričvršćenje na montažni zid i dvokoličinskom tipkom za ispiranje u kompletu, kao proizvod geberit duofix ili jednakovrijedan. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu vodokotlića u funkciji.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 1
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 1
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
7.2. | Dobava, doprema i montaža viseće WC školjke od sanitarnog porculana I. klase, bijele boje, tip po izboru investitora za montažu na konzole, komplet funkcionalna izvedba sa daskom za sjedenje s poklopcem iz tvrde plastike i priborom za brtvljenje i pričvršćenje. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu wc školjke u funkciji.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 3
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 3
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
7.3. | Dobava i montaža umivaonika iz prvoklasne bijele
keramike po izboru investitora, vel. 65/55 cm
Izvesti sve kompletno sa stojećom mješalicom za
hladnu i toplu vodu, dva priključna kutna ventila,
odvodnim sifonom, čepom i priborom za pričvršćenje
te spajanjem na dovodnu i odvodnu instalaciju.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 3
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 3
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
7.4. | Dobava i montaža držača rolo toalet papira, po
izboru naručitelja.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 1
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 1
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
7.5. | Dobava i montaža držača rolo papirnatih ručnika
po izboru naručitelja.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 2
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 2
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
7.6. | Dobava i montaža držača tekućeg sapuna, po izboru
naručitelja.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 2
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 2
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
7.7. | Dobava i montaža ogledala iznad umivaonika vel. 60/80 cm.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 3
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 3
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
2022-08-07 | Dobava i postava posude sa četkom za čišćenje
zahodske školjke.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 1
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 1
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 1
7.9. | Dobava i postava kante za otpatke.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 2
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 2
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 2
7.10. | Jednokrilna, zaokretna vrata sa dovratnikom u zidu od gipkartona na poziciji novosagrađenog tuša; Dobava i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih zaokretnih vrata sa dovrastnikom. Suhomontažna u zidarskom otvoru veličine prema stavci u zidu širine 15,0 cm. Krilo se postavlja na metalni dvodijelni dovratnik. Krilo izvesti puno, s ispunom od kartonskih saća obostrano obloženo MDF pločom, d=5 mm. Završno kaširano laminatnom pločom. Vratno krilo sa preklopom.Okovi: 3 cilindrične petlje, brava usadna cilindrična. Pokrivne letvice uračunati u cijenu stavke. Završna obrada: laminat u boji i tonu prema izboru projektanta, dovratnik PU lakom, sve u boji po izboru projektanta. Čelo krila obraditi lakom u tonu laminata.
| a. svlačione i sanitarije muške | kom | 1
| b. svlačione i sanitarije ženske | kom | 1
| c. kabinet - sanitarije profesora | kom | 0
7 | SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR: UKUPNO
B. | SVLAČIONE SA SANITARIJAMA MUŠKE/ŽENSKE I KABINET NASTAVNIKA - UKUPNO
C. | DVORANA
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Demontaža sportskih sprava - pažljivim demontiranjem, rezanjem brusilicama švedskih ljestvi, sportskih sprava, iznašanje i skladištenje, te po izvedbi posla vraćanje svega demontiranog na mjesto,a nepotrebnih sprava i rekvizita odnašanje na gradski deponij.
| sportske švedske ljestve | kom | 20
| metalni nosači sa visećim špagama | kom | 2
| metalni nosači sa zakretim drvenim ljestvama | kom | 2
| metalni nosači sa visećim drvenim stupovima | kom | 2
| sportska viseća sprava sa špagom fiksirana na stropu | kom | 2
| sportska oprema - koševi i table | kom | 4
| sat dvorane | kom | 1
1.2. | Izmještaj sportske opreme sportskih sprava, iznašanje van dvorane i skladištenje, te po izvedbi posla vraćanje svega na mjesto, a nepotrebnih sprava i rekvizita odnašanje na gradski deponij.
| kozlić | kom | 2
| ručke za ples | kom | 3
| komplet sprava sa utezima | kom | 1
| klupice | kom | 4
| strunjače | kom | 10
| ostali sportski rekviziti | paušal | 1
1.3. | Demontaža stare drvene obloge - brodskog poda, iznašanje van dvorane, ukrcaj u prijevozno sredstvo, te istovar na gradski deponij. U cijeni obračunati prijevoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na predviđnom deponiju za drvenu građu. Obračun po m2 demontirane obloge. | m2 | 60
1
1.4. | Demontaža stare čelične metalne rešetkaste zaštite prozora, iznašanje van dvorane, ukrcaj u prijevozno sredstvo, te istovar na gradski deponij. U cijeni obračunati prijevoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na predviđnom deponiju za drvenu građu. Obračun po m2 demontirane obloge. | m/ | 25
1.5. | Demontaža metalnih zaštitnih rešetki rasvjetnih tijela, čišćenje, po potrebi miniziranje i lakiranje, te vraćanje po kontroli rasvjete i eventulanih zamjena rasvjete. Demontaža, skaldištenje, te vraćanje po završetku radova .Obračun po kom demontirane zaštite rasvjete. | kom | 12
1.6. | Demontaža rasvjetnih tijela, čišćenje, pranje, kontrola i po potrebi zamjena rasvjetnih sijalica - fluo-lampi. Demontaža, skaldištenje, te vraćane rasvjete po završetku radova .Obračun po kom demontirane rasvjete. | kom | 12
1.7. | Demontaža masivnih radijatora od gize, iznašanje van škole, ukrcaj u prijevozno sredstvo do mjesta obnove. | kom | 8
1.8. | Zaštita podova valovitim kartonom i tvrdim PVC najlonom, te vrata, prozora i ostatka inventara koji se ne izmiče, finom folijom i autotrakom, te grubo i fino čišćenje nakon uređenja prostorije. Obračun po m2.
| a.) parket | m2 | 315
| b.) AL, drvena i metalna bravariaj i stolarija, te ostali rekviziti | m2 | 150
1.9. | Priprema svih stropnih i zidnih površina otucanjem stare derutne žbuke (predviđa se 30% površina), te struganjem stare dotrajale slabo držeće boje do zdrave kompaktne podloge (predviđa se 50 % površina). Sanacija 20% ukupnih površina. Obračun po m2. | m2 | 156.25
1 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
2. | ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Saniranje otučenih dijelova stropnih i zidnih površina nabacivanjem šprica, grube i fine žbuke. (oštećenja 3-5 cm) nakon demontaže zidne obloge, te manjih oštećenja reparaturnom mineralnom žbukom. Po potrebi rabiciranje svih površina produženom reparaturnom mineralnom žbukom sa microarmirnim vlaknima sa utapanjem PVC armaturne mrežice. Predviđa se cca 30% svih stropnih i zidnih površina.
| Obračun po m2. | m2 | 156.25
2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
3. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
3.1. | Impregniranje svih stropnih i zidnih površina dubinskom impregnacijom.
| Obračun po m2. | m2 | 781.25
3.2. | Pregletavanje svih stropnih i zidnih površina 2-3x finim mineralnim gletom do ravnih i glatkih površina.
| Obračun po m2. | m2 | 781.25
3.3. | Brušenje brusnim papirom i el. uređajima svih površina, otprašivanje, impregniranje akrilnom emulzijom II. put, te završno bojanje svih stropova i gornjih dijelova zidova iznad uljanog sokla 2 x kvalitetnom disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora.
| Obračun po m2. | m2 | 630.85
3.4. | Priprema i lakiranje uljanog naliča na visinu 2,00 m, brušenjem, opršivanjem, impregniranjem akrilnom emulzijom, temeljnim bojanjem 2x akrilnom bojom, te završnim lakiranjem 2x kvalitetnim lakom u tonu po izboru investitora.
| Obračun po m2. | m2 | 150.4
3.5. | Sanacija metalnih nosivih konzolnih "H" greda-profila r.š. 86 cm i okruglih šipki Ø 15 na način: brušenje el. uređajima, temeljno miniziranje 2x rapidolin temeljnom bojom, te završno lakiranje 2x pokrivnim lakom u tonu prema izboru investitora. Obračun po m/ profila/šipki
| a.) "H-profil" | m/ | 225.6
| b.) nosivi ogradni profili izvedeni iz 2 "H-profia" te povezani šipkama | m/ | 126
| b.) vertikalni nosivi stupovi | m/ | 62
3.6. | Brušenje brusnim papirom postojećih masivnih radijatora od lijevnog željeza, brušenje, pljeskarenje i opršivanje, kao i cijevi centralnog grijanja. Temeljno ličenje rapidolin bojom i završno lakiranje 2x industrijskim kompresorima pod pritiskom. Lakiranje visokokvalitetnim lakom za visoke temperature tipa Tessarol. Radijatori različitih dimenzija dim: visine 1,10 m širine rebara od 0,17-0,28 m. Obračun po m2 radijatora i m' cijevi centralnog grijanja.
| a.) radijatori 30 R - cca 22,30 m2 | kom | 8
| b.) metalne nožice radijaora | kom | 0
| c.) cijevi centralnog grijanja r.š. 0.22-0.45 m | m' | 105
3.7. | Sanacija postojećih unutarnjih vratnih krila i dovratnika. Saniranje površinskih oštećenja na krilima vrata i dovratnicima nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomonentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. U cijenu uključiti i podkraćivanje dovratnika i vratnih krila ako je potrebno. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. Zamjena obrubnih letvica ako su oštećene. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po komadu komplet uređenih vratnih krila (obostrano). U cijenu uračunati faktor otežanja za rustikalnost, uklade, ukrasne letvice i ostakljenja. Obračun po m' uređenog dovratnika.
| vrata vel. 3.45 - 4.65 m2 | kom | 4
| dovratnici r.š. od 35 do 65 cm. | m' | 21.2
3.8. | Sanacija postojećih unutarnjih prozora u nizu sa dovratnicima i mjestemično metalnim zaštitnim rešetkama. Saniranje površinskih oštećenja nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomonentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič temeljnom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po m/ komplet uređenih prozora sa doprozornikom.
| prozori u nizi dim: cca 25 m x 0,70 m | m/ | 25
3.9. | Demontaža starih brava i kvaka, te dobava i ugradnja novih. | kom | 4
3.10. | Brušenje brodskog poda na zidovima ispod stropa i djelomično stropovima koji ostaje, brušenje, brusnim papirom, temeljno ličenje 2 x sandolinom beltonom, te završno lakiranje 3 X sandolinom beltopom. Rad na visini preko 6,20 m. | m2 | 80
3 | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO
4. | ELEKTRO RADOVI
4.1. | Elektro radovi u dvorani. Razni elektro radovi koji se mogu pojaviti tijekom demontaža, uštemavanje prekidača i utičnica, dobava kutija i ponovno spajanje prekidača i utičnica, po potrebi novih. Urednije provođenje nadžbuknih kabela, učvršćivanjem čavličima ili kanalicama ili po odluci investiora uštemavanje elektroinstalacija i kabela.
Paušalno
4. | ELEKTRO RADOVI UKUPNO
5. | MONTERSKI RADOVI
5.1. | Dobava, doprema i montaža novih zaštitnih mreža radi spriječavanja udaraca lopti na visini iznad 2,00 m do vrha dvorane. Obračun po m2 ugrađene mreže. U cijeni i ankeriranje mreže. | m2 | 325
5. | MONTERSKI RADOVI - UKUPNO
6 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
6.1. | Popravak uništenih parketa. Doprema novog parketa,ljepljenje, brušenje, te lakiranje parketa uništenog prodrom vode na više pozicija. Predviđa se: | pozicija | 5
6 | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO
C. | DVORANA - UKUPNO
D. | SKALDIŠTE
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | Izmještaj sportske opreme sportskih sprava, iznašanje van dvorane i skladištenje, te po izvedbi posla vraćanje svega na mjesto, a nepotrebnih sprava i rekvizita odnašanje na gradski deponij.
| ormar dim: 100x200 | kom | 5
| pijano | kom | 1
| ormarić 100x100 | kom | 1
| pilates lopte | kom | 10
| strunjače | kom | 12
| vreće za boksanje | kom | 1
| ostali sportski rekviziti: čunjići, golovi, lopte | paušal | 1
1.1 | Demontaža vodilica dužine 4m/ masivnih letećih vrata, dobava i ugradnja novih. | komplet | 2
1.5. | Demontaža rasvjjetnih tijela, čišćenje, pranje, kontrola i po potrebi zamjena rasvjetnih sijalica - fluo-lampi. Demontaža, skaldištenje, te vraćane rasvjete po završetku radova .Obračun po kom demontirane rasvjete.
|  | kom | 4
1.2. | Zaštita podova valovitim kartonom i tvrdim PVC najlonom, te vrata, prozora i ostatka inventara koji se ne izmiče, finom folijom i autotrakom, te grubo i fino čišćenje nakon uređenja prostorije. Obračun po m2.
| a.) terazzo | m2 | 30.6
| b.) AL, drvena i metalna bravariaj i stolarija, te ostali rekviziti | m2 | 16.4
1.3. | Priprema svih stropnih i zidnih površina otucanjem stare derutne žbuke (predviđa se 30% površina), te struganjem stare dotrajale slabo držeće boje do zdrave kompaktne podloge (predviđa se 20 % površina).Obračun po m2. | m2 | 18.152
1 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
3. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
3.1. | Impregniranje svih stropnih i zidnih površina dubinskom impregnacijom.
| Obračun po m2. | m2 | 90.76
3.2. | Pregletavanje svih stropnih i zidnih površina 2-3x finim mineralnim gletom do ravnih i glatkih površina.
| Obračun po m2. | m2 | 90.76
3.3. | Brušenje brusnim papirom i el. uređajima svih površina, otprašivanje, impregniranje akrilnom emulzijom II. put, te završno bojanje svih stropova i gornjih dijelova zidova iznad uljanog sokla 2 x kvalitetnom disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora.
| Obračun po m2. | m2 | 46.36
3.4. | Priprema i lakiranje uljanog naliča na visinu 2,00 m, brušenjem, opršivanjem, impregniranjem akrilnom emulzijom, temeljnim bojanjem 2x akrilnom bojom, te završnim lakiranjem 2x kvalitetnim lakom u tonu po izboru investitora.
| Obračun po m2. | m2 | 44.4
3.5. | Sanacija metalnih nosivih konzolnih "H" greda-profila r.š. 86 cm i okruglih šipki Ø 15 na način: brušenje el. uređajima, temeljno miniziranje 2x rapidolin temeljnom bojom, te završno lakiranje 2x pokrivnim lakom u tonu prema izboru investitora. Obračun po m/ profila/šipki
| a.) "H-profil" | m/ | 32.6
| b.) šipke Ø 15 | m/ | 16
3.6. | Sanacija postojećih unutarnjih vratnih krila i dovratnika. Saniranje površinskih oštećenja na krilima vrata i dovratnicima nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. U cijenu uključiti i podkraćivanje dovratnika i vratnih krila ako je potrebno. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. Zamjena obrubnih letvica ako su oštećene. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po komadu komplet uređenih vratnih krila (obostrano). U cijenu uračunati faktor otežanja za rustikalnost, uklade, ukrasne letvice i ostakljenja. Obračun po m' uređenog dovratnika.
| vrata vel. 8 m2 | kom | 2
3.7. | Sanacija postojećih unutarnjih prozora u nizu sa dovratnicima i mjestemično metalnim zaštitinim rešetkama. Saniranje površinskih oštećenja nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič temeljnom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po m/ komplet uređenih prozora sa doprozornikom.
| prozori u nizi dim: cca 6,00 x 0,70 m | m/ | 12
3.8. | Demontaža starih brava i kvaka, te dobava i ugradnja novih.
| kompleta | kom | 2
3 | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
4. | ELEKTRO RADOVI
4.1. | Elektrifikacija spremišta: nakon demontirane obloge, uštemavanje prekidača i utičnica, dobava kutija i ponovno spajanje prekidača i utičnica, po potrebi novih. Urednije provođenje nadžbuknih kabela, učvršćivanjem čavličima ili kanalicama ili po odluci investiora uštemavanje elektroinstalacija i kabela.
Paušalno
4.2. | Dobava i ugradnja nove led rasvjete na postojeće pozicije ili po odluci investiotora na nove dodatne pozicije.
| rasvjetna tijela | kom | 4
4. | ELEKTRO RADOVI UKUPNO
D. | SKLADIŠTE - UKUPNO
REKAPITULACIJA
A.) ULAZNI HOL - UKUPNO
B.) SVLAČIONE SA SANITARIJAMA MUŠKE/ŽENSKE I KABINET NASTAVNIKA - UKUPNO
C. DVORANA - UKUPNO
D. SKALDIŠTE - UKUPNO
UKUPNO BEZ PDV-a