## Uređenje kata
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - UNUTARNJE UREĐENJE
|  |  | količina | jedinična cijena | ukupno
KAT
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Demontaža panoa, školskih ploča, zaštitinih zidnih letvi, sokla, lamperije, rasvjete, sl. iznašanje iz prostorija u kojima se vrše radovi, skladištenje, te po izvedbi posla vraćanje svega demontiranog na mjesto.
| pano cca dim: 250x100 cm | kom | 13
| drvene zaštitne letve | m' | 30
| drvenog sokla | m' | 155.3
| rasvjetna tijela | kom | 20
| školske ploče dim cca: 2,50 x 1,25 m | kom | 3
| školske ploče dim cca: 3,80 x 1,30 m | kom | 4
| demontaža drvenih zidnih stalaža | m2 | 9.5
| izmještaj masivnih ormara | kom | 17
| izmještaj manjih komoda | kom | 7
| platna za projektore | kom | 4
| karniše | kom | 10
| komplet klupe i stolice po učionama | komplet | 5
| sitni inventar (slike, zidni sat, grbovi i sl.) | komplet | 6
| tv | kom | 1
| klavir | kom | 1
1.2. | Zaštita podova valovitim kartonom i tvrdim PVC najlonom, te vrata, prozora i ostatka inventara koji se ne izmiče, finom folijom i autotrakom, te grubo i fino čišćenje nakon uređenja prostorije.
| Obračun po m2. | m2 | 224.89
1.3. | Priprema svih starih raspucanih stropova-štukadura i zidnih površina otucanjem stare derutne žbuke (predviđa se 60% površina), te struganjem stare dotrajale slabo držeće boje do zdrave kompaktne podloge (predviđa se 80%).
| Obračun po m2. | m2 | 977.28
1.4. | Demontaža masivnih radijatora od gize, iznašanje van škole, ukrcaj u prijevozno sredstvo do mjesta obnove. | kom | 16
1.5. | Demontaža postojećih jednokrilnih vrata, nošenje van objekta te otpremanje u radionu na obnovu.
| Obračun po komadu. | kom | 12
1.6. | Skidanje starih keramičkih pločica, starog ljepila, žbuke i podloge sa zidova i podova WC-a sa odvozom na deponiju.
|  | m2 | 30.98
1.7. | Demontaža sanitarnih uređaja i predmeta (zahodska školjka, vodokotlić, umivaonik, držača papira, sapuna i ručnika). U cijenu uračunati i blindiranje instalacija dovoda i odvoda vode.Demontirano odnijeti van zgrade na gradilišnu deponiju.
|  | komp | 2
1 | PRIPREMENI RADOVI UKUPNO
2 | INSTALATERSKI RADOVI
2.1. | Dobava i izrada instalacije dovoda hladne i tople vode sa polipropilenskim cijevima (PPR), kompletno sa svim ventilima, spojnim materijalom i izolacijom. Cijevi se polažu od glavnog horizontalnog razvoda vertikalno prema svakom izljevnom mjestu. U stavku je uključena i izrada kanala po podovima i zidovima, sav spojni, pričvrsni, ovjesni i priručni materijal te sav rad i alat potrebni za kompletnu izvedbu stavke. Po izvedenom ispitivanju instalacije kanali se mogu zazidati.
| Obračun po kompletu. | kpl | 2
2.2. | Dobava i izrada kanalizacijskih cijevi iz tvrdog PVC-a, kompletno sa standardnim brtvama i fazonskim komadima. Stavka izradu kanala po podovima i brtvljenje otvora nakon izvedbe spoja, sve fazonske komade, brtve te sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po kompletu. | kpl | 2
2.3. | Dobava,doprema i ugradnja kutnih i podžbuknih ventila sa filterom i rozetom. Ventili se ugrađuju uz svako izljevno mjesto te glavni zaporni ventili na ulazu u svaki sanitarni čvor odnosno prostoriju sa predviđenim razvodom vode. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu ventila u funkciji. | kom | 6
2 | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO
3 | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Saniranje otučenih dijelova nabacivanjem šprica, grube i fine žbuke. (oštećenja 3-5 cm), te manjih oštećenja reparaturnom žbukom Rofix Renoplus. Po potrebi pregletavanje svih saniranih površina produženom reparaturnom mineralnom žbukom rofix Renostar sa microarmirnim vlaknima, te po potrebi rabiciranje svih površina armaturnom mrežicom. Predviđa se 60%
| Obračun po m2. | m2 | 732.96
3.2. | Dobava i izrada spuštenih stropova od gipskartona sa ispunom od kamene vune debljine 10 cm sa paronepropusnom membranom. U stvaku uključena postava aluminijske podkonstrukcije od CW i UW profila sa svim pričvrsnim materijalom. Stropovi se spuštaju cca. 25 cm od postojećih. Obračun po m2 izvedenog stropa i m2 ugrađene kamene vune.
| Obračun po m2. | m2 | 252.87
3.3. | Izrada instalacijskih šliceva 5x15 cm u postojećim zidovima. Šlicevi se izrađuju ručno i strojno. Dimenzija pojedinačnih šliceva je 5x15cm. Stavka se odnosi na izradu šliceva na svim katovima objekta.
|  | m' | 287
3.4. | Žbukanje šliceva sa produženom reparaturnom mineralnom žbukom Rofix Renostar sa mikroarmirnim vlaknima, te po potrebi rabiciranje svih površina armaturnom mrežicom. Stavka se odnosi na žbukanje šliceva na svim katovima objekta.
|  | m' | 287
3.5. | Dobava i postava dvokomp. elastičnog hidroizolacijskog morta na bazi polimer cementa SikaSeal Top 107, mort se izvodi u dva sloja ukupne debljine 3-4 mm. U slučaju većih deformacija u prvi sloj je potrebno ugraditi polipropilensku mrežicu za armiranje. Sve spojeve zidova i ploča izvesti sa dodatnim ojačanjem SikaSeal tape S (PP mrežica sa PVC ojačanjem za veće pomake). Obračun po m2 razvijene površine.
| zid | m2 | 6
| pod | m2 | 5.18
3 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
5 | LIČILAČKI RADOVI
5.1. | Impregniranje svih stropnih i zidnih površina dubinskom impregnacijom.
| Obračun po m2. | m2 | 1221.6
5.2. | Pregletavanje svih stropnih i zidnih površina 2-3x finim mineralnim gletom do ravnih i glatkih površina.
| Obračun po m2. | m2 | 1221.6
5.3. | Brušenje brusnim papirom i el. uređajima svih površina, otprašivanje, impregniranje akrilnom emulzijom II. put, te završno bojanje svih stropova i gornjih dijelova zidova iznad uljanog sokla 2x kvalitetnom disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora.
| Obračun po m2. | m2 | 972.22
5.4. | Silikoniranje svih spojeva novopostavljenog knauf stropa i postojećih betonskih zidova kvalitetnim akrilnim silikonom proizvođača Sika, Wurth ili jednakovrijednim a prije završnog bojanja.
| Obračun po m/. | m/ | 255.5
5.4. | Priprema i lakiranje uljanog naliča na visinu 1,60 m, brušenjem, opršivanjem, impregniranjem akrilnom emulzijom, temeljnim bojanjem 2x akrilnom bojom, te završnim lakiranjem 2x kvalitetnim lakom u tonu po izboru investitora.
| Obračun po m2. | m2 | 250
5.5. | Brušenje brusnim papirom postojećih masivnih radijatora od lijevnog željeza više dimenzija, brušenje, pljeskarenje i opršivanje, kao i priprema i lakiranje cijevi centralnog grijanja. Temeljno ličenje rapidolin bojom i završno lakiranje 2x industrijskim kompresorima pod pritiskom. Lakiranje visokokvalitetnim lakom za visoke temperature tipa Tessarol. Obračun po m2 radijatora i m' cijevi centralnog grijanja.
| radijatori | m2 | 100.35
| cijevi centralnog grijanja r.š. 0,30 m | m' | 124.11
5.8. | Sanacija postojećih unutarnjih rustikalnih vratnih krila sa ukladama i bordurama. Saniranje površinskih oštećenja na krilima vrata nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomonentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. U cijenu uključiti i podkraćivanje dovratnika i krila ako je potrebno. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. Zamjena obrubnih letvica ako su oštećena. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun m2 uređenih vratnih krila (obostrano). U cijenu uračunati faktor otežanja za rustikalnost, uklade, ukrasne letvice i ostakljenja.
| Obračun po m2. | m2 | 56.7
5.9. | Sanacija postojećih unutarnjih dovratnika sa ukladama i bordurama. Saniranje površinskih oštećenja na dovratnicima nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomonentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. U cijenu uključiti i podkraćivanje dovratnika ako je potrebno. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po komadu komplet uređenih dovratnika. U cijenu uračunati faktor otežanja za rustikalnost i uklade. Obračun po m'.
| dovratnici r.š. do 25 cm. | m' | 15
| dovratnici od 25 do 45 cm. | m' | 41.6
| dovratnici od 45 do 65 cm. | m' | 21.7
5.10. | Sanacija postojećih unutarnjih prozora sa dovratnicima i metalnim zaštitinim rešetkama dim: 0,90 x 0,60. Saniranje površinskih oštećenja nastalih rasušivanjem ili mehaničkim oštećenjem dvokomonentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič temeljnom bojom, te završno lakiranje 2x u tonu i boji prema izboru projektanta ili investitora. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. Obračun po m2 uređenih prozora sa doprozornikom te zaštitnim metalnim rešetkama.
| prozori sa doprozornikom i klupčicom | m2 | 226.4
5.11. | Obnova postojećih unutarnjih dvokrilnih pregradnih vrata hodnika sa nadsvjetlom dim: 1,30 x 3,00. Opis kao st.5.10.
| Dvokrilna pregrada vrata hodnika sa nadsvjetlom | kom | 2
5 | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
6 | MONTERSKI RADOVI
6.1. | Dobava, doprema i montaža podžbuknog WC vodokotlića za viseći WC predviđen za suhu ugradnju, s elektrostatski lakiranim okvirom od čelika, sa 2-količine ispiranja (3 ili 6 litara), s kutnim ventilom, prethodno montiranim priključkom vode ½“, priključnim koljenom za WC DN 90 sa dubinskom regulacijom, ekscentričnim prijelaznim komadom DN 90/100, priključnom garniturom za WC, pričvrsnim materijalom za element (pričvršćenje na pod) i WC, samovrtnim vijcima za pričvršćenje na montažni zid i dvokoličinskom tipkom za ispiranje u kompletu, kao proizvod geberit duofix ili jednakovrijedan. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu vodokotlića u funkciji. | kom | 2
6.2. | Dobava, doprema i montaža viseće WC školjke od sanitarnog porculana I. klase, bijele boje, tip po izboru investitora za montažu na konzole, komplet funkcionalna izvedba sa daskom za sjedenje s poklopcem iz tvrde plastike i priborom za brtvljenje i pričvršćenje. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu wc školjke u funkciji. | kom | 2
6.3. | Dobava, doprema i montaža umivaonika iz prvoklasne bijele keramike sa rupom za priključak stojeće mješalice; za montažu na konzole, opremljenog poniklanim sifonom, sa čepom, lančićem i svim sitnim priborom za pričvršćenje i brtvljenje.Veličina i tip umivaonika po izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu umivaonika u funkciji. | kom | 2
6.4. | Dobava, doprema i montaža podžbuknog elementa za umivaonik, za jednostruku stojeću armaturu, za montažu u suho montažne zidove ili obloge slijedećih tehničkih karakteristika: - visina ugradnje 1130mm - širina ugradnje 490mm - nosivi okvir od čelika, elektrostatski lakiran zelenom bojom sa visinski pomičnom konzolom za montažu umivaonika - podloška za pričvršćenjem sistemskih zidnih pločica sa zaštitom od buke, - odvodno koljeno DN 40/50 s gumenim kolčakom 40/30, - samouvrtni vijci za pričvršćenje na montažni zid, regulacija visine keramike, Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu elementa u funkciji. | kom | 2
6.5. | Dobava, doprema i montaža pribora uz sanitarne uređaje (držač wc papira, četka za wc školjku za konzolnu ugradnju) prema izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po kompletu ugrađene opreme u funkciji. | komplet | 2
6.6. | Dobava, doprema i montaža pribora uz umivaonike (držač ručnika, držač sapuna, ogledalo, polica) prema izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po kompletu ugrađene opreme u funkciji. | kom | 2
6.7. | Dobava, doprema i montaža novih unificiranih kvaka, štitinika, cilindara i ključeva na sva novoobnovljena vrata.
| Obračun po kompletu ugrađene opreme u funkciji. | kom | 15
6 | MONTERSKI RADOVI UKUPNO
| KAT - UKUPNO - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | -
|  |  |  | 1€ =7,5345 kn | _
| + 25% PDV: |  |  |  | _
| KAT - SVEUKUPNO - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | _